IGF-FreeMind Handbuch
Version 1

erstellt am 27.11.2016
durch Daniel Körsten

# 1 Lizenz
(C) 2016 by Daniel Körsten aka TechnikAmateur.
Das Programm und all seine Bestandteile (i.F. „Werk“) sind durch die Creative Commons 4.0 by-nc-sa Lizenz geschützt. Diese enthält folgende Elemente:
Das Werk DARF beliebig oft und in jeder Form (Medium) kopiert und weitergegeben werden. Bearbeitungen des Werkes und seinen Bestandteilen, sowie deren Veröffentlichung sind zulässig. Bedingung ist die Namensnennung des 'Creators', sowie eine Weitergabe „unter den gleichen Bedingungen“. Dies bedeutet eine Weitergabe des Werkes NUR unter derselben Lizenz. Vorgenommene Änderungen müssen markiert werden.
Der Lizenzgeber kann ihnen diese Rechte nicht entziehen, solange sie sich an die Lizenzbestimmungen halten.
Das Werk darf NUR für NICHT-kommerzielle Zwecke eingesetzt werden. Das schließt ein, dass durch/mit dem Programm keine Gewinne erzielt werden dürfen.
Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

# 2 Kleines ABC des Servers

Problem	Lösungsansatz
Startet nicht	Server vom Netz trennen; Einschaltknopf ca. 10 Sekunden drücken; Netzkabel wieder anschließen / Falls keine Lösung erfolgt, liegt entweder ein Defekt des Netzteils (Kondensatoren) oder des Mainboards vor
Fährt nicht hoch	CMOS-Batterie (Typ CR3032) evtl. leer / Sonst besteht ein Problem mit dem Betriebssystem (siehe „Neuinstallation") / Startlaufwerk (SSD) ist defekt
Stürzt ab	Eventuelle Überlastung – Zugang mit nur einem eingeschaltetem Computer testen / Spannung des Netzteils nicht konstant (Kondensator defekt) / Lüfter ausgefallen; daraus folgt eventuelle Überhitzung → Prüfen, ob alle angeschlossenen Lüfter funktionieren
Laut – Server wird laut	Filter säubern / Prüfen, ob alle angeschlossenen Lüfter funktionieren / Prüfen, ob der Server von allen Seiten Luft ansaugen kann / Prüfen, ob die Umgebungstemperatur über 30 °C liegt → Falls ja, Standort ändern
Verbindung – keine Verbindung zum Server via Netzwerkfreigabe	Möglicherweise ist eine Netzwerkfestplatte ausgefallen (siehe „Festplatte ausgefallen) / Softwareproblem mit Samba / Dateisystem ist beschädigt (z. B. durch einen Stromausfall)